Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

KOSZTORYS ŚLEPY / FORMULARZ CENOWY

Remont izolacji przeciwwodnej – budynek przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie

Podstawa zakresu: Program prac oraz załączony rysunek. Poniższe opisy mają charakter skrótowy; szczegółowy zakres i kolejność robót określa Program prac.

Wykonawca wypełnia kolumny „Cena jednostkowa netto” i „Wartość netto”. Cena powinna obejmować kompletny zakres danej pozycji wraz z materiałami, robocizną, sprzętem, transportem, odpadami i czynnościami pomocniczymi.

Założenie ilościowe do wyceny: około 50 mb robót, pas szerokości około 1,0 m; papa 55 m² z uwagi na wywinięcia.

Zestawienie kosztorysowe

| Lp. | Podstawa | Skrócony opis robót | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna | Przygotowanie i zabezpieczenie terenu robót. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2 | KNR / kalkulacja własna | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wylewki betonowej i podsypki piaskowej do poziomu papy, w pasie szer. 1,0 m w osiach A, 1 i 4 – wg Programu prac i rysunku. | m² | 50,00 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Wywóz i zgodna z przepisami utylizacja materiałów z rozbiórki – wg Programu prac. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4 | Kalkulacja własna | Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod nową hydroizolację – wg Programu prac. | m² | 50,00 |  |  |
| 5 | KNR / kalkulacja własna | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany i słupy na wys. ok. 20 cm – wg Programu prac. | m² | 55,00 |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Wykonanie zadaszenia w rejonie osi 4/B wraz z izolacją górnej powierzchni papą i ukształtowaniem spadku odprowadzającego wodę poza teren nieruchomości – wg Programu prac. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Wykonanie warstwy poślizgowej z folii na izolacji z papy – wg Programu prac. | m² | 50,00 |  |  |
| 8 | Kalkulacja własna | Osłonięcie dylatacji profilem PVC umożliwiającym jej pracę – wg Programu prac. | m | 50,00 |  |  |
| 9 | KNR / kalkulacja własna | Wykonanie wylewki z betonu mrozoodpornego w powstałych zagłębieniach – wg Programu prac. | m² | 50,00 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Roboty porządkowe i przekazanie terenu po zakończeniu prac. | kpl. | 1,00 |  |  |

| RAZEM NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT ........ % |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Data: ........................................     Podpis: ................................................................

Uwagi

• Szczegółowy zakres robót wynika z Programu prac i rysunku; opis pozycji kosztorysowej jest wyłącznie skrótem.

• Do wyceny przyjęto orientacyjnie 50 mb robót liniowych i 50 m² pasa robót; dla papy 55 m² z uwagi na wywinięcia na ściany i słupy. Wykonawca powinien uwzględnić pełny zakres wynikający z Programu prac i rysunku.

• Cena każdej pozycji powinna obejmować wszystkie czynności i materiały pomocnicze niezbędne do kompletnego wykonania robót opisanych w Programie prac.